国防科技工业计量专业项目划分表
	序号
	专业
	项目
	子项目

	1
	几          何          量
	长度基标准器具
	量块

	
	
	
	线纹

	
	
	
	标准环规

	
	
	
	波长

	
	
	工程参数
	平直度

	
	
	
	表面粗糙度

	
	
	
	尺寸与形位误差检测

	
	
	
	量规

	
	
	
	螺纹

	
	
	
	齿轮

	
	
	通用量具
	微分类

	
	
	
	游标类

	
	
	
	指示表类

	
	
	角度
	经纬仪类

	
	
	
	测角类

	
	
	几何量仪器
	坐标测量机

	
	
	
	通用量仪

	2
	热                              学
	接触式测温类
	标准热电偶

	
	
	
	工作用热电偶

	
	
	
	标准及精密玻璃液体温度计

	
	
	
	工作用膨胀式温度计

	
	
	
	标准铂电阻温度计

	
	
	
	低温标准电阻温度计

	
	
	
	高温铂电阻温度计

	
	
	
	低温工作用电阻温度计

	
	
	
	工业电阻温度计

	
	
	
	温湿度场测量

	
	
	
	温度显示及调节仪表

	
	
	非接触式测温类
	辐射温度计

	
	
	
	工作用隐丝式光学高温计

	
	
	
	标准光学高温计和温度灯

	
	
	湿度
	温度发生器

	
	
	
	露点仪

	
	
	
	温度传感器

	
	
	
	环境温湿度仪表

	
	
	特种测温类
	热物性

	
	
	
	温度传感器动态特性

	
	
	
	温度传感器的稳态性能

	3
	力                                学
	质量
	天平

	
	
	
	衡器

	
	
	
	砝码

	
	
	振动冲击与转速
	振动

	
	
	
	冲击

	
	
	
	转速

	
	
	
	恒加速度

	
	
	硬度
	布洛维

	
	
	
	非常规硬度

	
	
	容量
	金属量器

	
	
	
	玻璃量器

	
	
	
	船舶液舱

	
	
	力值与扭矩
	力标准机

	
	
	
	测力仪及传感器

	
	
	
	力试验机

	
	
	
	扭矩仪及传感器

	
	
	
	扭矩机

	
	
	
	扭矩扳子

	
	
	
	动态扭矩

	
	
	
	动态力

	
	
	压力与真空
	大气压力

	
	
	
	活塞压力计

	
	
	
	液体压力计

	
	
	
	压力表

	
	
	
	压力传感器及二次仪表

	
	
	
	超高压力及动态压力

	
	
	
	真空

	
	
	液体与流速
	流量

	
	
	
	流速

	4
	电      磁       学
	交直流电压
	电位差计

	
	
	
	标准电池

	
	
	
	固态电压标准

	
	
	
	交直流高电压

	
	
	
	分压箱

	
	
	
	交直流转换标准

	
	
	电气安全与工程测量
	接地电阻表

	
	
	
	接地导通电阻测量仪

	
	
	
	绝缘测量仪表

	
	
	
	耐压测试仪

	
	
	
	泄漏电流测试仪

	
	
	
	静电电压测试仪

	
	
	
	率测试仪

	4
	电            磁            学
	电气安全与工程测量
	模拟电阻应变仪

	
	
	数字与模拟仪表
	数字仪表

	
	
	
	模拟仪表

	
	
	
	交直流稳定电源

	
	
	直流电阻与交流阻抗
	标准电阻

	
	
	
	直流电桥电阻箱

	
	
	
	标准电感

	
	
	
	标准电容

	
	
	
	交流电阻

	
	
	
	LCR测量仪与交流电桥

	
	
	
	分流器

	
	
	交直流功率与电能
	功率

	
	
	
	电能

	
	
	
	互感器

	
	
	磁学
	磁场

	
	
	
	磁矩

	
	
	
	磁通

	
	
	
	磁性材料

	5
	无   线   电   电   子   学
	微波参数
	功率

	
	
	
	噪声

	
	
	
	衰减

	
	
	
	阻抗

	
	
	
	S参数

	
	
	
	相位与群时延

	
	
	信号发生器与分析
	接收机

	
	
	
	频谱分析仪

	
	
	
	信号源

	
	
	场强与天线
	场强

	
	
	
	天线

	
	
	
	雷达散射截面

	
	
	电磁兼容
	辐射参数

	
	
	
	传导参数

	
	
	脉冲与通信参数
	脉冲参数

	
	
	
	示波器

	
	
	
	通信参数

	
	
	
	数据域

	
	
	高低频参数
	调制度

	
	
	
	高频电压

	
	
	
	失真度

	
	
	
	超低频参数

	5
	无线电
电子学
	电子元件参数
	半导体分立器件参数

	
	
	
	集总参数电子元件阻抗

	
	
	
	集成电路参数

	6
	时间频率
	长期特性参数
	时间量

	
	
	
	频率量

	
	
	短期特性参数
	短期频率稳定度

	
	
	
	相位噪声

	7
	电  离  辐  射
	辐射剂量
	环境水平剂量

	
	
	
	防护水平剂量

	
	
	
	治疗水平剂量

	
	
	
	辐射加工水平剂量

	
	
	放射性核素
	放射性活度

	
	
	
	表面粒子发射率

	
	
	
	射线能谱和核参数

	
	
	
	放射性标准物质

	
	
	中子
	中子源强

	
	
	
	中子注量

	
	
	
	中子能谱

	
	
	
	中子剂量

	8
	声      学
	水声
	水声标准器

	
	
	
	水声材料构件声特性

	
	
	
	水下电声参数

	
	
	空气声
	传声器

	
	
	
	空气声测量器具

	
	
	
	空气噪声

	
	
	超声
	超声标准器

	
	
	
	超声功率

	
	
	
	超声场

	9
	光     学
	辐射度
	红外成像系统

	
	
	
	黑体辐射源

	
	
	
	光谱辐射

	
	
	激光参数
	激光功率

	
	
	
	激光能量与衰减器倍率

	
	
	
	激光时域参数

	
	
	
	激光空域参数

	9
	光                                                      学
	光度与光谱光度
	发光强度

	
	
	
	总光通量

	
	
	
	光照度

	
	
	
	光亮度

	
	
	
	色度

	
	
	
	光源色

	
	
	
	光谱透射比

	
	
	
	光谱反射比

	
	
	
	光谱光度计

	
	
	微光夜视参数
	亮度增益

	
	
	
	分辨力

	
	
	
	信噪比

	
	
	
	等效背景照度

	
	
	成像光学
	顶焦度

	
	
	
	波像差

	
	
	
	光学元件的光学特性

	
	
	
	光学传递函数

	
	
	光学材料参数
	折射率及折射率温度系数

	
	
	
	应力双折射及其它参数

	
	
	
	薄膜参数

	
	
	光电探测器件
	紫外探测器件参数

	
	
	
	可见光与近红外探测器件参数

	
	
	
	红外探测器件参数

	
	
	光电测量仪器
	光功率测量仪器

	
	
	
	光波长测量仪器

	
	
	
	光电信号发生仪器

	
	
	
	光电信号分析仪器

	
	
	
	光电工程参数测量仪器

	
	
	光纤与光纤器件
	光纤特性

	
	
	
	保偏光纤

	
	
	
	光纤器件

	
	
	
	光纤传感器

	
	
	
	半导体发光器件

	
	
	
	光电集成器件

	
	
	
	光荐储器件

	10
	化                               学
	无机成分量
	原子吸收

	
	
	
	发射光谱

	
	
	
	分光光度

	
	
	
	X射线光谱

	
	
	
	碳硫元素分析

	
	
	有机成分量
	有机元素分析

	
	
	
	紫外光谱

	
	
	
	红外光谱

	
	
	
	有机质谱

	
	
	
	核磁共掁波谱

	
	
	
	色谱

	
	
	气体成分量
	气体成分分析

	
	
	
	气体报警器

	
	
	物化特性量
	酸度

	
	
	
	电导

	
	
	
	粘度

	
	
	
	密度

	
	
	
	折射率

	
	
	
	熔点凝固点

	
	
	
	热导率

	
	
	
	热焓

	
	
	
	玻璃化温度

	
	
	化学工程量
	颗粒度

	
	
	
	熔体流动速率

	
	
	
	氧指数

	
	
	
	烟密度

	
	
	防化特性量
	化学毒剂特性

	
	
	
	吸附特性

	
	
	
	过滤特性

	
	
	火炸药燃烧特性量
	特征信号

	
	
	
	燃速

	
	
	
	火药力

	
	
	
	比冲

	
	
	
	燃烛率

	
	
	
	火药燃烧热

	
	
	火炸药爆炸特性量
	爆热

	
	
	
	爆速

	
	
	火炸药理化特性量
	安定性

	
	
	
	相容性

	
	
	火炸药安全特性量
	射流感度

	
	
	
	撞击感度

	
	
	
	摩擦感度

	
	
	
	枪击感度

	
	
	
	静电感度

	
	
	
	火焰感度


