## 252
序号 | 标准名称 | 保存单位 | 持有单位 | 主管部门 | 主要功能 | 单位地址及邮编 | 接收社会咨询的 联系电话 | 共享类别 | 原值（万元） | 所属专业 | 国产化程度（%）
1 | （4～7）MeVγ射线空气比释动能标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准X、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪、X、γ辐射个人剂量仪、个人监测用X、γ辐射光释光剂量测量（装置）系统。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 150 | 电离辐射
2 | （Cr2O7）重铬酸钾（银）剂量计标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准γ射线辐射加工级工作剂量计。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 20 | 电离辐射
3 | 16N监测仪校准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于校准核反应堆回路泄露监测用16N监测仪，也可用于校准部分辐射探测器6.13MeVγ射线探测效率。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 30 | 电离辐射
4 | 2πα、2πβ表面发射率标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准α、β表面污染仪检定装置，也可用于检定或校准α/β平面源、α/β表面污染监测仪、α/β手脚沾污仪、总α测量仪、总β测量仪及低本底α/β测量仪等辐射监测仪器。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 125 | 电离辐射
5 | 4πβ-γ符合活度标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准γ谱仪、放射性活度计等基于相对测量的放射性活度计量标准，以及放射性标准物质定值。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 100 | 电离辐射
6 | X射线空气比释动能（诊断水平）标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准环境水平和防护水平X、γ射线场所剂量监测仪表及个人剂量监测仪表，以及辐射测量装置能量响应、角响应特性。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 200 | 电离辐射
7 | β吸收剂量标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准β射线场所剂量监测仪表及个人剂量监测仪表，以及β射线辐射源计量性能的测试与评价。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 100 | 电离辐射
8 | γ谱仪标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准标准γ点源或体源，以及γ谱仪等。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 70 | 电离辐射
9 | γ射线空气比释动能（防护水平）标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准环境水平、防护水平和治疗水平X、γ射线场所剂量监测仪表及个人剂量监测仪表。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 300 | 电离辐射
10 | 单能中子注量率标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准含氢正比计数管、半导体望远镜、闪烁望远镜、长计数器、中子周围剂量当量（率）仪、直读式个人中子剂量当量（率）监测仪。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 100 | 电离辐射
11 | 低能X射线照射量标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准辐射测量设备低能段的校准。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 200 | 电离辐射
12 | 反康普顿低本底γ谱仪标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准点状、面状和体状γ射线标准源，也可用于各种环境水平样品（如土壤、建材、生物和食品等）的放射性核素含量检测和分析。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 120 | 电离辐射
13 | 放射性活度标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准γ活度计和各种密封γ放射源。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 20 | 电离辐射
14 | 放射性气体活度绝对测量标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准放射性惰性气体测量仪、氚检测仪、核设施气态流出物监测仪等。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 20 | 电离辐射
15 | 硫酸亚铁剂量计标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准γ射线辐射加工级工作剂量计。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 70 | 电离辐射
16 | 内充气电离室测氡标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准测氡仪器和氡源。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 150 | 电离辐射
17 | 液体闪烁计数器标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准3H和14C放射性标准源，以及含氚样品的3H活度检测。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 74 | 电离辐射
18 | 中子源强度标准装置（锰浴法） | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准中子剂量当量仪检定装置，也可用于检定或校准中子源、辐射防护用中子场所和个人剂量监测仪器。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 50 | 电离辐射
19 | 重铬酸银剂量计标准装置 | 国防科技工业电离辐射一级计量站 | 中国原子能科学研究院 | 中国核工业集团公司 | 主要用于检定或校准γ射线辐射加工级工作剂量计。 | 北京市房山区新镇北坊 邮编：102413 | 010-69359889 | 1 | 20 | 电离辐射
20 | 100kV交流高电压标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准交流高压分压器、交流高压表、高压静电电压表。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 21 | 电磁学
21 | 1Ω直流电阻工作基准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准一等及以下等级的标准电阻器及高准确度电阻计。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 200 | 电磁学
22 | 电池工作基准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准一等、二等、0.0002级及以下级别的标准电池，控温标准电池和固态电压标准。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 54 | 电磁学
23 | 电感标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准标准电感器、阻抗测量仪和电感电桥。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 27 | 电磁学
24 | 电流互感器检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准电流互感器。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 11.6 | 电磁学
25 | 电能表标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准交流单相、三相电子式电能表、机电式电能表以及标准电能源等电能测量器具。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 105 | 电磁学
26 | 电容标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准标准电容器、标准电容箱、数字阻抗测量仪、电容电桥、电容测量仪及电容损耗标准箱。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 53 | 电磁学
27 | 电压互感器检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准电压互感器。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 13.5 | 电磁学
28 | 电压交直流转换标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准交直流电压转换仪、交流电压测量标准、交流电压标准源、多功能标准源和高准确度数字多用表。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 134.6 | 电磁学
29 | 非接触式静电电压表校准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准非接触式静电电压表。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 20 | 电磁学
30 | 交流功率表标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准交流功率表、功率变换器、功率分析仪、电能质量分析仪、功率因数表、交流功率电源等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 210 | 电磁学
31 | 交流数字功率表检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准交流数字功率表。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 480 | 电磁学
32 | 交流小电流标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准交流电流表、交流电流源。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 150 | 电磁学
33 | 静电放电模拟器检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准静电放电发生器。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 50 | 电磁学
34 | 数字多用表检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度数字多用表、多功能标准源、直流分压箱、交直流分流器、数据采集器等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 240.63 | 电磁学
35 | 直流10V电压传递标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准固态电压标准、直流电压标准源、多功能标准源和高准确度数字多用表。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 150 | 电磁学
36 | 直流比较仪式电位差计标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准电位差计及其他高准确度电压测量器具。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 2.8 | 电磁学
37 | 直流低电压标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准数字纳伏表、数据采集器、直流低电压校准源等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 39.6164 | 电磁学
38 | 直流低电阻标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准低值电阻器、分流器、低电阻表等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 100 | 电磁学
39 | 直流电流标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准直流电流表、直流电流源。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 80 | 电磁学
40 | 直流电桥电阻箱检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准0.005级及以下级别各类电阻型直流电桥、0.002级及以下级别直流电阻箱。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 18 | 电磁学
41 | 直流高电压标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准直流高压源、直流高压表、直流分压器、高压静电电压表。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 80 | 电磁学
42 | 直流高值电阻标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准高阻计、静电计、高值电阻器、模拟高值电阻器等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 26.5 | 电磁学
43 | 直流数字电压表检定装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准直流数字电压表、直流标准电压源、直流标准分压箱等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 64.6 | 电磁学
44 | 直流小电流标准装置 | 国防科技工业电学一级计量站 | 北京东方计量测试研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准微电流源、小电流表、静电计等。 | 北京市海淀区知春路82号 邮编：100086 | 010-68379749 | 1 | 38 | 电磁学
45 | 0.005级活塞式压力计标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准一、二等级的活塞式压力计和压力真空计等。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 7 | 力学
46 | 0.02级活塞式压力真空计标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准低量程的数字压力计、压力传感器、压力变送器、精密真空表、精密压力表、一般压力表和压力真空表等。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 1 | 力学
47 | 0.05级液体压力计标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准膜盒压力表、液体压力计、微差压数字压力计、压力传感器、压力变送器和杯形压力计等。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 1 | 力学
48 | 1MN杠杆式力标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准标准测力仪、工作测力仪、力传感器及称重传感器。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 100 | 力学
49 | E1等级公斤组砝码标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准E2等级千克组砝码。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 220 | 力学
50 | E1等级毫克组砝码标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准E2等级毫克组砝码。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 90 | 力学
51 | E1等级克组砝码标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准E2等级克组砝码。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 200 | 力学
52 | 标准铂铑10-铂热电偶组标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准一、二等标准铂铑10-铂热电偶。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 18 | 热学
53 | 铂电阻温度计工作基准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准标准铂电阻温度计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 80 | 热学
54 | 冲击加速度标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准冲击参考加速度计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 16 | 力学
55 | 低频振动标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准参考加速度计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 23 | 力学
56 | 低温铂电阻温度计工作基准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准低温铂电阻温度计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 18 | 热学
57 | 多齿分度台标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准正多面棱体、多齿分度台、测角仪和自准直仪等。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 30 | 几何量
58 | 二等量块标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准125mm～1000mm三等量块。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 10 | 几何量
59 | 高频振动标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准加速度计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 14 | 力学
60 | 静重式力标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准标准测力仪、工作测力仪、力传感器及称重传感器。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 100 | 力学
61 | 绝对法中频振动标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准加速度计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 14 | 力学
62 | 柯氏干涉仪标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准0.5mm～100mm二等量块。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 50 | 几何量
63 | 钨带灯工作基准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准标准光电高温计和标准光学高温计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 5 | 热学
64 | 校准坐标测量机标准器组 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准坐标测量机。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 35 | 几何量
65 | 压力传感器动态校准仪标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准压力传感器、压力测量系统和压力测量仪动态特性。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 5 | 力学
66 | 一等铂铑30-铂铑6热电偶标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定二等标准铂铑30-铂铑6热电偶和其它B型热电偶的检定、校准。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 40 | 热学
67 | 一等补偿式微压计标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准二等补偿式微压计和倾斜式微压计等微压标准、膜盒压力表、微差压显示仪、压力传感器和数字压力计。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 1 | 力学
68 | 钟罩式气体流量标准装置 | 国防科技工业长热力一级计量站 | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准气体流量计、气体流量传感器。 | 北京市丰台区南大红门路1号 邮编：100076 | 010-88524101 | 1 | 10 | 力学
69 | （4.9×10-10～5.1×10-5）Pa·m3/s气体微流量标准装置 | 国防科技工业真空一级计量站 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准气体微流量计及标准漏孔。 | 兰州市雁兴路108号 邮编：730000 | 0931-4585803 | 1 | 288 | 力学
70 | 分压力质谱计校准装置 | 国防科技工业真空一级计量站 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于校准质谱计。 | 兰州市雁兴路108号 邮编：730000 | 0931-4585803 | 1 | 275 | 力学
71 | 活塞式压力真空计标准装置 | 国防科技工业真空一级计量站 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准压力计与电容薄膜真空计。 | 兰州市雁兴路108号 邮编：730000 | 0931-4585803 | 1 | 180 | 力学
72 | 金属膨胀法真空标准装置 | 国防科技工业真空一级计量站 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于检定或校准磁悬浮转子真空计和电容薄膜真空计。 | 兰州市雁兴路108号 邮编：730000 | 0931-4585803 | 1 | 360 | 力学
73 | 正压漏孔校准装置 | 国防科技工业真空一级计量站 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国航天科技集团公司 | 主要用于校准正压漏孔。 | 兰州市雁兴路108号 邮编：730000 | 0931-4585803 | 1 | 310 | 力学
74 | （50GHz～110GHz）S参数标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准50GHz～110GHz矢量网络分析仪的基本测量参数（包括反射、衰减、相位、群时延、增益等参数）以及毫米波元器件、组件及系统的S参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 270 | 力学
75 | 10cm热噪声基准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准固态噪声源、冷热噪声源及气体放电管噪声源。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 10 | 无线电
76 | 10kHz～1GHz高频电场标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准电磁兼容检测实验室。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 95.2 | 无线电
77 | 1GHz～40GHz场强标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准场强传感器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 800 | 无线电
78 | 45MHz～50GHz S参数标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准网络分析仪的基本测量参数（包括反射、衰减、相位、群时延、增益等参数），以及微波毫米波元器件、组件及系统的S参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 260.4 | 无线电
79 | 八毫米衰减标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准26.5GHz～40GHz八毫米波导衰减器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 49.4 | 无线电
80 | 超低频参数检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准超低频信号源、超低频电压表、频率响应分析仪、超低频移相器等仪器的频率、电压、失真和相位等参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 45.9 | 无线电
81 | 低频电压标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准低频电压表、电压源。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 107 | 无线电
82 | 低频相位标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准相位计和相位发生器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 19 | 无线电
83 | 低失真度标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准失真度测量仪及失真源。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 270.2 | 无线电
84 | 电磁兼容测试天线的天线系数校准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于校准电磁兼容天线的天线系数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 93.2 | 无线电
85 | 抖晃仪检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准抖晃仪。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 48.15 | 无线电
86 | 高频阻抗标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准阻抗分析仪，以及同轴标准终端、负载等器件阻抗参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 80.43 | 无线电
87 | 接收机检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准测量接收机、EMI测量接收机、综合测试仪、场强接收机。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 147.17 | 无线电
88 | 静电放电模拟器校准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于校准静电放电模拟器电压参数及脉冲参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 39.14 | 电磁学
89 | 宽带固态噪声源标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准热噪声源和噪声标准超噪比。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 97.32 | 无线电
90 | 宽频带电压标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准电子电压表的基本误差和频率附加误差等参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 83.06 | 无线电
91 | 六毫米、八毫米、十三毫米辐射计校准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于被动辐射计的实验室/真空定标，还可用于校准噪声标准。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 25.79 | 无线电
92 | 逻辑分析仪检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准逻辑分析仪。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 138.48 | 无线电
93 | 脉冲电压表检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准脉冲电压表。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 81.92 | 无线电
94 | 脉冲功率标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准脉冲功率计、脉冲信号产生器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 103.87 | 无线电
95 | 脉冲信号发生器检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准脉冲信号发生器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 145.85 | 无线电
96 | 频谱分析仪检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准频谱分析仪、扫频仪、综合测试仪中频谱分析功能。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 125.74 | 无线电
97 | 频域频率稳定度标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准晶体振荡器、原子频标、频率合成器、微波/毫米波段频率源等短期频率稳定度以及频率稳定度测量系统自身不稳定度。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 691.2 | 时间频率
98 | 铯原子频率标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准原子频标、晶体频标、电子测量仪器内的石英晶体振荡器、GPS接收机、秒表、计数器、频率比较器等。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 312.93 | 时间频率
99 | 时间间隔标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准精密时间间隔产生器和精密时间间隔测量仪。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 165.13 | 时间频率
100 | 时域频率稳定度标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准晶体振荡器、原子频标、频率合成器、微波/毫米波段频率源等短期频率稳定度以及频率稳定度测量系统自身不稳定度。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 37.92 | 时间频率
101 | 矢量调制参数标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准矢量信号分析仪、矢量信号源、数字移动通信综合测试仪。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 240 | 无线电
102 | 示波器检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准模拟/数字示波器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 57.94 | 无线电
103 | 示波器校准仪检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准示波器校准仪。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 157.28 | 无线电
104 | 数字通信信号误码、抖动标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准数字通信信号误码、抖动装置。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 360.78 | 无线电
105 | 衰减标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准1MHz～50GHz同轴衰减器（包括N型、3.5mm、2.92mm、2.4mm同轴接头形式）。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 261.6 | 无线电
106 | 调制度标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准调制度分析仪、调制度测量仪、测量接收机中调制度分析功能和综合测试仪中调制度分析功能。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 116.24 | 无线电
107 | 同轴小功率标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准功率计（包括N型和3.5mm同轴接头的功率敏感器和指示器）校准因子、反射系数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 142.73 | 无线电
108 | 同轴噪声标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准接收放大设备的噪声系数及噪声源超噪比。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 11.23 | 无线电
109 | 同轴中功率标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准中功率计、功率放大器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 52.97 | 无线电
110 | 小功率标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准N型同轴和8mm波导功率计校准因子。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 259.57 | 无线电
111 | 信号发生器检定装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准信号发生器（N型、3.5mm、2.92mm、2.4mm、1.85mm同轴接头形式和相应频段波导接头形式）。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 473.7 | 无线电
112 | 直流电压国家计量副基准 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准固态电压标准和标准电池等仪器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 80 | 电磁学
113 | 中功率标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准中功率计、功率放大器。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 198.14 | 无线电
114 | 中频相位标准装置 | 国防科技工业第二计量测试研究中心 | 北京无线电计量测试研究所 | 中国航天科工集团公司 | 主要用于检定或校准移相器、矢量电压表、矢量网络分析仪等设备的相位参数。 | 北京市海淀区永定路50号 邮编：100854 | 010-68387448 | 1 | 57.74 | 无线电
115 | 0.005级活塞式压力计标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度液体介质压力计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 120 | 力学
116 | 0.633微米波长副基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定稳频He-Ne激光器等。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 250 | 几何量
117 | 300kN力值副基准机 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度标准测力仪、力或称重传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 130 | 力学
118 | 35m双频激光干涉仪标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定校准激光跟踪仪、经纬仪测量系统、激光雷达、关节臂测量机等便携式大尺寸坐标测量系统。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 750 | 几何量
119 | E1等级公斤砝码装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准E2等级及以下标准砝码。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 80 | 力学
120 | E1等级克砝码标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准E2等级及以下标准砝码。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 10 | 力学
121 | 标准铂铑10-铂热电偶组标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定一等或二等标准铂铑10-铂热电偶。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 50 | 热学
122 | 表面洛氏硬度块检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准表面洛氏硬度块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 10 | 力学
123 | 铂电阻温度计工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定一等标准铂电阻温度计和二等标准铂电阻温度计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 260 | 热学
124 | 布氏硬度工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准布氏硬度块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 10 | 力学
125 | 齿轮测量中心标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于齿轮参数量值传递。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 250 | 几何量
126 | 冲击加速度标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准冲击加速度计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 100 | 力学
127 | 单刻线样板检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于粗糙度量值传递。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 几何量
128 | 弹射激光多普勒冲击加速度标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准具有直流输出的压阻、应变式加速度计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 力学
129 | 低频振动标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准低频压电加速度计、ICP加速度计、低频测振仪、磁电式速度传感器、振动位移传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 120 | 力学
130 | 电池工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准一等、二等、0.0002级及其以下等级的标准电池。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 25 | 电磁学
131 | 电感标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准0.05级及其以下等级的标准电感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 50 | 电磁学
132 | 电荷放大器检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准电荷放大器、电荷校准仪。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 90 | 电磁学
133 | 电容工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准0.005级及其以下等级的标准电容器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 60 | 电磁学
134 | 动态温度标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准气流温度传感器的稳态与动态特性、动态响应、恢复特性与测温偏差。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 2200 | 热学
135 | 多齿分度台标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定多面棱体。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 几何量
136 | 二分量力校准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准工作测力仪、动态力传感器、多分量测力仪。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 200 | 力学
137 | 高频振动标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高频压电加速度计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 25 | 力学
138 | 固体颗粒污染度校准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于校准固体颗粒度测量仪器，也可用于油液固体污染度的测试。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 130 | 化学
139 | 光电测距仪、全站仪检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定全站仪、光电测距仪、电子经纬仪、光学经纬仪等。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 230 | 几何量
140 | 活塞式压力计标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准压力传感器、压力变送器、数字压力计、活塞式压力计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 120 | 力学
141 | 激光干涉法冲击加速度标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准冲击加速度计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 100 | 力学
142 | 激光小角度测量仪标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于小角度量值传递。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 180 | 几何量
143 | 精密露点仪标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准二级标准湿度发生器、通风干湿表、精密露点仪、温湿度传感器、气象探空仪。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 180 | 热学
144 | 静重/杠杆式力标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度标准测力仪、力或称重传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 90 | 力学
145 | 静重式力标准装置（0.1kN～10kN） | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度标准测力仪、力或称重传感器 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 30 | 力学
146 | 静重式力标准装置（10N～1000N） | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度标准测力仪、力或称重传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 40 | 力学
147 | 柯氏干涉仪标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定量块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 220 | 几何量
148 | 洛氏硬度块检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准洛氏硬度块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 110 | 力学
149 | 脉冲式激光测距测速检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定脉冲激光测距机和脉冲激光测速仪，还广泛用于机动车测速。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 几何量
150 | 模拟应变量标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准0.05级及其以下等级的标准模拟量发生器、电阻应变仪、应变量放大器、应变量数据采集系统、大型应力测试分析系统。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 50 | 电磁学
151 | 扭矩标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准二等扭矩标准机、标准扭矩仪、扭矩传感器、转矩转速传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 80 | 力学
152 | 耦合腔互易法空气声声压标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准实验室标准传声器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 200 | 声学
153 | 平面度标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于平面度量值传递。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 几何量
154 | 气体活塞式压力计标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准压力传感器、压力变送器、数字压力计、气体活塞式压力计、浮球式压力计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 100 | 力学
155 | 气体流量标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准差压式流量计、质量流量计、气体容积式流量计、浮子流量计、涡街流量计、涡轮流量计等气体流量计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 130 | 力学
156 | 燃油动态流量标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准涡轮流量计、质量流量计、容积式流量计、超声波流量计等燃油流量计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 280 | 力学
157 | 数字多用表检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高精度数字多用表及多功能校准器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 85 | 电磁学
158 | 瞬态记录仪器检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准瞬态记录仪器、数据采集器（系统）、数字存储示波器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 60 | 无线电
159 | 体积管流量标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准液体容积式流量计、涡街流量计、超声流量计、涡轮流量计、科里奥利质量流量计、差压式流量计和浮子流量计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 350 | 力学
160 | 维氏硬度块检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准维氏硬度块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 30 | 力学
161 | 钨带灯工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定标准光电高温计和标准光电光学高温计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 50 | 热学
162 | 显微硬度块检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准显微硬度块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 120 | 力学
163 | 线纹工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定一、二等标准金属线纹尺，一、二等标准玻璃线纹尺，光栅尺和线位移传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 300 | 几何量
164 | 校准坐标测量机标准器组 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于坐标测量机检定校准。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 几何量
165 | 一等铂铑30-铂铑6热电偶标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准二等标准铂铑30-铂铑6热电偶。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 50 | 热学
166 | 一等环规检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定一等环规，以及高精度内尺寸测量。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 260 | 几何量
167 | 一等量块检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定一等量块。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 240 | 几何量
168 | 油流量标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准涡轮流量计、容积式流量计、浮子流量计等航空液压油（润滑油）流量计，也可用于检定或校准其它相近粘度介质液体流量计。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 280 | 力学
169 | 圆度标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于圆度量值传递。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 150 | 几何量
170 | 直流电阻工作基准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准一等、二等及其以下等级的标准阻器、电阻箱等。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 20 | 电磁学
171 | 直流数字电压表检定装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准高准确度直流数字电压表及直流电压源。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 60 | 电磁学
172 | 中频角振动校准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准角振动传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 400 | 力学
173 | 中频振动标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准中频压电加速度计、ICP加速度计、低频测振仪、磁电式速度传感器、振动位移传感器。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 60 | 力学
174 | 转速标准装置 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 北京长城计量测试技术研究所 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准转速标准装置、转速发生装置、转速测量仪器和转速表。 | 北京市海淀区温泉镇环山村 邮编：100095 | 010-62456890 | 1 | 20 | 力学
175 | 激光粒度分析仪校准装置 | 国防科技工业颗粒度一级计量站 | 新乡航空工业（集团）有限公司 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准激光粒度分析仪。 | 河南省新乡巿建设中路168号 邮编：453019 | 0373-2829205 | 1 | 51.4 | 化学
176 | 水基液体颗粒计数器校准装置 | 国防科技工业颗粒度一级计量站 | 新乡航空工业（集团）有限公司 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准水基液体颗粒计数器。 | 河南省新乡巿建设中路168号 邮编：453019 | 0373-2829205 | 1 | 52.2 | 化学
177 | 液体颗粒计数器检定装置 | 国防科技工业颗粒度一级计量站 | 新乡航空工业（集团）有限公司 | 中国航空工业集团公司 | 主要用于检定或校准各种油介质颗粒污染度的液体颗粒计数器、液体污染度检测仪等，也可用于评定液压润滑系统的固体颗粒污染度以及产品内部清洁度。 | 河南省新乡巿建设中路168号 邮编：453019 | 0373-2829205 | 1 | 140.6 | 化学
178 | 电导率仪检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准电解质电导率仪。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 6 | 电磁学
179 | 红外分光光度计检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准红外分光光度计。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 72 | 化学
180 | 精密露点仪标准装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准露点湿度仪、电解式水分仪、机械式阻容式湿度计、阻容式温湿度计、湿度发生器等计量器具。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 30 | 热学
181 | 毛细管粘度计标准器组 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准工作毛细管黏度计、旋转黏度计、恩氏黏度计、滚动落球黏度计和流出杯式黏度计。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 35 | 化学
182 | 气相色谱仪检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准配备TCD、FID、ECD、FPD、NPD等检测器的各种型号气相色谱仪。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 60 | 化学
183 | 熔体流动速率仪检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准熔体流动速率仪。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 10 | 化学
184 | 示差扫描热量计检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准示差扫描热量计。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 40 | 热学
185 | 试剂纯度标准装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于对纯度标准物质（容量）进行定值。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 120 | 化学
186 | 酸度标准装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于邻苯二甲酸氢钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠和四硼酸钠4种二级pH标准物质定值。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 6 | 化学
187 | 酸度计检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准实验室pH计、便携式pH计、在线PH计。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 4 | 化学
188 | 碳硫分析仪检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准定碳定硫分析仪。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 50 | 化学
189 | 液相色谱仪检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准配备紫外-可见、二极管阵列、荧光、示差折光等检测器的各种型号的液相色谱仪的检定/校准。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 60 | 化学
190 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准原子吸收分光光度计。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 150 | 化学
191 | 紫外可见近红外分光光度计标准装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于干涉、镨钕、氧化钬、金属石英、中性及杂散光滤光片标准物质的定值。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 120 | 化学
192 | 紫外可见近红外分光光度计检定装置 | 国防科技工业应用化学一级计量站 | 山东非金属材料研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准光谱范围在紫外可见近红外区间的各种分光光度计及干涉、镨钕等滤光片。 | 济南市天桥区田家庄东路3号 邮编：250031 | 0531-85878276 | 1 | 120 | 化学
193 | 测定防护器材通气阻力标准装置 | 国防科技工业防化一级计量站 | 山西新华化工有限责任公司 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准通气阻力测定仪、二等补偿式微压计、倾斜式微压计和斜管压力计。 | 山西省太原市新兰路71号 邮编：30008 | 0351-2877880 | 1 | 1.94 | 力学
194 | 油雾仪检定装置 | 国防科技工业防化一级计量站 | 山西新华化工有限责任公司 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准防护器材过滤效率测试仪器油雾仪、光电光度计和浊度计，也用于空气中油雾浓度和粒径分布参数的测量和个体防护面具、集体防护器材和过滤材料过滤效率的测试。 | 山西省太原市新兰路71号 邮编：30008 | 0351-2877880 | 1 | 28 | 化学
195 | 皂膜式气体流量标准装置 | 国防科技工业防化一级计量站 | 山西新华化工有限责任公司 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准专用毛细管流量计、转子流量计和其它流量计。 | 山西省太原市新兰路71号 邮编：30008 | 0351-2877880 | 1 | 0.4568 | 力学
196 | 电导率仪检定装置 | 国防科技工业火炸药一级计量站 | 西安近代化学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准电导率仪。 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路168号 邮编：710065 | 029-88291809 | 1 | 2 | 电磁学
197 | 可见分光光度计检定装置 | 国防科技工业火炸药一级计量站 | 西安近代化学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准可见分光光度计。 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路168号 邮编：710065 | 029-88291809 | 1 | 3 | 化学
198 | 气相色谱仪检定装置 | 国防科技工业火炸药一级计量站 | 西安近代化学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准气相色谱仪。 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路168号 邮编：710065 | 029-88291809 | 1 | 7 | 化学
199 | 酸度计检定装置 | 国防科技工业火炸药一级计量站 | 西安近代化学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准酸度计。 | 陕西省西安市雁塔区丈八东路168号 邮编：710065 | 029-88291809 | 1 | 3 | 化学
200 | （单)脉冲激光峰值功率标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准单脉冲激光峰值功率计的修正系数。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 120 | 光学
201 | （重复)脉冲激光峰值功率标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准重复脉冲激光峰值功率计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 130 | 光学
202 | 发光强度标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准光源的发光强度、稳定性、色温、工作电压和电流及年变化率等。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 50 | 光学
203 | 光亮度标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准成像式亮度计、遮光筒式亮度计、黑白亮度计和彩色亮度计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 20 | 光学
204 | 光谱反射比标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准光谱反射比参数。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 150 | 光学
205 | 光谱透射比标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准光谱光度计标准滤光器。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 130 | 光学
206 | 光纤几何参数检定装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准不同类型光纤的几何参数。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 150 | 几何量
207 | 光学传递函数标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准红外光学系统、光学镜头。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 320 | 光学
208 | 光照度标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准指针式、数字式光照度计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 20 | 光学
209 | 激光能量标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准激光能量计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 39 | 光学
210 | 激光小功率标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准激光功率计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 42 | 光学
211 | 激光小能量标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准激光能量计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 48 | 光学
212 | 激光中功率标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准激光功率计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 50 | 光学
213 | 平面平晶标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准平晶。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 500 | 几何量
214 | 弱光光度标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准微弱光照度计。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 190 | 光学
215 | 中温黑体辐射源标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准黑体辐射源。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 400 | 热学
216 | 总光通量标准装置 | 国防科技工业光学一级计量站 | 西安应用光学研究所 | 中国兵器工业集团公司 | 主要用于检定或校准光源总光通量、稳定性、工作电压和电流及年变化率等。 | 西安巿电子城电子三路西段九号 邮编：710065 | 029-88288181 | 1 | 40 | 光学
217 | 船舶舱容积检定装置 | 国防科技工业大容量一级计量站 | 中国船舶工业集团公司第六○四研究院 | 中国船舶工业集团公司 | 主要用于检定或校准船舶液舱容量，以及其他舱室、罐容量校准测量，也可用于空间大尺寸测量。 | 上海巿浦东新区祖冲之路2633号 邮编：201203 | 021-38139388 | 1 | 37.6 | 力学
218 | 一等金属量器标准装置 | 国防科技工业大容量一级计量站 | 中国船舶工业集团公司第六○四研究院 | 中国船舶工业集团公司 | 主要用于检定或校准二等标准金属量器，以及同等不确定度要求的工作计量器具、容器等。 | 上海巿浦东新区祖冲之路2633号 邮编：201203 | 021-38139388 | 1 | 100.1 | 力学
219 | SOC集成电路测试系统检定装置 | 国防科技工业微电子一级计量站 | 武汉数字工程研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准SOC集成电路测试系统。 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号 邮编：430074 | 027-81569070 | 1 | 100 | 无线电
220 | 混合集成电路测试系统校准装置 | 国防科技工业微电子一级计量站 | 武汉数字工程研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准混合集成电路测试系统。 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号 邮编：430074 | 027-81569070 | 1 | 61 | 无线电
221 | 集成电路高温动态老化系统检定装置 | 国防科技工业微电子一级计量站 | 武汉数字工程研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准集成电路高温动态老化系统。 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号 邮编：430074 | 027-81569070 | 1 | 50 | 无线电
222 | 模拟集成电路测试系统检定装置 | 国防科技工业微电子一级计量站 | 武汉数字工程研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准模拟集成电路测试系统。 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号 邮编：430074 | 027-81569070 | 1 | 52 | 无线电
223 | 数字集成电路测试系统校准装置 | 国防科技工业微电子一级计量站 | 武汉数字工程研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准数字集成电路测试系统。 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号 邮编：430074 | 027-81569070 | 1 | 45 | 无线电
224 | 扭矩标准装置 | 国防科技工业大扭矩一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七○四研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准转矩转速测量装置、静态扭矩测量仪、标准扭矩仪、扭矩标准机等。 | 上海市衡山路10号 邮编：200031 | 021-64313827 | 1 | 308.2 | 力学
225 | 10Hz～10kHz弱磁场标准装置 | 国防科技工业弱磁一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一○研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准交变磁场线圈、测量线圈、交变磁强计、交变磁传感器、磁场天线、环传感器、巨磁电阻（GMR、TMR）传感器、磁致伸缩磁传感器、激光磁传感器、原子光学磁传感器、磁通表等仪器。 | 湖北省宜昌市胜利三路58号 邮编：443003 | 0717-6427803 | 1 | 450 | 电磁学
226 | 10Hz～10kHz微弱磁场标准装置 | 国防科技工业弱磁一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一○研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准测量线圈、交变磁强计、交变磁传感器、感应式磁强计、微弱磁场测量仪、巨磁电阻磁传感器、长波磁测量仪器、水下磁通信设备、磁引信、磁异常探测仪等。 | 湖北省宜昌市胜利三路58号 邮编：443003 | 0717-6427803 | 1 | 450 | 电磁学
227 | 恒定磁场标准装置 | 国防科技工业弱磁一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一○研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 用于检定/校准质子磁强计、光泵磁强计、磁通门磁强计、霍尔磁强计、核磁共振磁强计、指针式磁强计等恒定磁强计的磁场示值误差、噪声、零偏、零漂、温漂、正交度等参数；也可用于检定/校准磁场线圈的线圈常数、均匀区等参数 | 湖北省宜昌市胜利三路58号 邮编：443003 | 0717-6427803 | 1 | 840 | 电磁学
228 | (1～200)kHz水声声压标准装置 | 国防科技工业水声一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准中低频标准水听器、中低频测量水听器。 | 浙江杭州市西湖区留下街道屏峰715号 邮编：311400 | 0571-63332466 | 1 | 57.4 | 声学
229 | (1～2000)Hz水声声压标准装置 | 国防科技工业水声一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准低频标准水听器、低频测量水听器和低频声纳阵水听器基元。 | 浙江杭州市西湖区留下街道屏峰715号 邮编：311400 | 0571-63332466 | 1 | 37.1 | 声学
230 | 0.5MHz～15MHz水声声压标准装置 | 国防科技工业水声一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准高频标准水听器、高频测量水听器 | 浙江杭州市西湖区留下街道屏峰715号 邮编：311400 | 0571-63332466 | 1 | 179 | 声学
231 | 100kHz～5MHz水声声压标准装置 | 国防科技工业水声一级计量站 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 中国船舶重工集团公司 | 主要用于检定或校准高频标准水听器、高频测量水听器和高频声纳阵水听器基元。 | 浙江杭州市西湖区留下街道屏峰715号 邮编：311400 | 0571-63332466 | 1 | 235.1 | 声学
232 | 保偏光纤串音校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于校准保偏光纤及偏振器件的串音指标，也可用于校准保偏光纤串音测试系统和消光比测试仪等光偏振特性测量设备。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 65 | 光学
233 | 保偏光纤拍长校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于校准保偏光纤的拍长参数。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 140 | 光学
234 | 单模光纤截止波长校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于校准光纤综合参数测试仪、光纤截止波长测试仪等。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 48 | 光学
235 | 光波长标准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准可见光至近红外波段的各类光波长计、光谱分析仪。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 70 | 几何量
236 | 光电器件带宽标准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于校准光波元件分析仪、光电探测器带宽测试系统。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 230 | 光学
237 | 光电探测器绝对光谱响应率标准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准绝对光谱响应率和进行高精度光辐射功率测量。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 675 | 光学
238 | 光谱分析仪校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于校准通信用光谱分析仪，也可用于校准光纤光谱仪。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 98 | 光学
239 | 光时域反射计检定装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准光时域反射计。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 54 | 光学
240 | 光衰减标准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准光衰减器，也可用于光纤传输损耗等参数以及光分路器、光开关、光耦合器仪器设备的计量测试。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 36 | 光学
241 | 光纤功率标准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准通信用光功率计、光源、光谱分析仪、光损耗分析仪等、。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 45 | 光学
242 | 光纤及光纤器件偏振依赖损耗校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准光纤及光纤器件、偏振依赖损耗测量器具。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 85 | 光学
243 | 光纤色散标准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于检定或校准光纤色散测试仪、光纤综合参数测试仪等。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 187 | 光学
244 | 光纤折射率分布校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于对光纤折射率分布和几何尺寸参数进行定标，也可用于校准光纤综合参数测试仪、光纤几何尺寸测试仪等。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 90 | 光学
245 | 数字传输分析仪校准装置 | 国防科技工业光电子一级计量站 | 华东电子测量仪器研究所 | 中国电子科技集团公司 | 主要用于校准测量数字传输分析仪、误码分析仪等光通信网络测试仪器仪表的各项参数等。 | 安徽省蚌埠市长征路726号 邮编：266555 | 0532-86883578 | 1 | 320 | 光学
246 | Q值线圈标准器组 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 主要用于检定或校准Q值标准线圈。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 46 | 无线电
247 | 电容标准装置 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 主要用于检定或校准标准电容。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 55 | 电磁学
248 | 高频阻抗标准装置 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 该装置主要通过数字多用表、计数器检定校准被检设备分项参数部分；通过四端对高频标准电容器、四端对高频标准电阻器和四端对高频标准电感器实现被检设备整体性能的检定校准。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 42 | 无线电
249 | 晶体管特性图示仪校准仪检定装置 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 主要用于检定或校准图示仪校准仪和半导体管特性图示仪。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 68 | 无线电
250 | 晶体管直流和低频参数测试仪检定装置 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 主要用于检定或校准型晶体管直流参数测试仪、晶体管低频参数测试仪、半导体分立器件参数测试仪、二极管测试系统、MOSFET测试仪等晶体管直流和低频参数测试仪。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 25 | 无线电
251 | 射频集总参数阻抗校准装置 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 主要用于校准不同封装形式的射频电子元器件集总参数。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 38 | 无线电
252 | 射频同轴阻抗标准装置 | 国防科技工业微电子元器件一级计量站 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 工业和信息化部 | 该装置采用分项参数法和标准器法实现射频阻抗分析仪或射频LCR表的检定校准；通过数字多用表、微波功率计实现分项参数的检定校准；通过射频同轴阻抗标准器实现其整体测量性能的检定校准。 | 北京亦庄经济技术开发区同济南路8号 邮编：100176 | 010-64102250 | 1 | 52 | 无线电