	 名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中氧气体标准物质
	GBW(E) 060912
	0.5 ～ 25
	1

	氮中一氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060913
	20 × 10-4～ 1
	2.5

	氮中二氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060914
	0.1 ～ 5
	2

	氮中氢气体标准物质
	GBW(E) 060915
	0.1 ～ 5
	1.5

	氮中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060916
	0.05 ～ 10
	1.5

	空气中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060917
	0.05 ～ 2
	1.5


  研制单位：中国船舶重工集团公司第七一八研究所（邯郸市）
	名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中氧气体标准物质
	GBW(E) 060918
	0．0005 ～ 0.01
	4

	氮中氢、甲烷、一氧化碳和二氧化碳混合气体标准物质
	GBW(E) 060919
	氢
	0．0005～0.01
	4

	
	
	甲烷
	
	

	
	
	一氧化碳
	
	

	
	
	二氧化碳
	
	

	氮中硫化氢气体标准物质
	GBW(E) 060920
	0.0025 ～ 0.1
	3

	氮中二氧化硫气体标准物质
	GBW(E) 060921
	0.0025 ～ 0.1
	3

	氮中氧气体标准物质
	GBW(E) 060922
	1 ～ 22
	1.5

	空气中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060923
	1 ～ 2.5
	1.5

	空气中异丁烷气体标准物质
	GBW(E) 060924
	0.01 ～ 1
	1.5

	空气中二氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060925
	1 ～ 10
	1.5

	氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷和一氧化氮气体标准物质
	GBW(E) 060926
	一氧化碳
	1～８
	3

	
	
	二氧化碳
	１～９
	

	
	
	丙烷
	0.01～0.1
	

	
	
	一氧化氮
	0.02～0.35
	


研制单位：北京首钢氧气厂（北京市）
	名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-6）
	相对不确定度（%）

	氮中硫化氢气体标准物质
	GBW(E) 060927
	100
	3

	氮中一氧化氮气体标准物质
	GBW(E) 060928
	100～2000
	3

	空气中一氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060929
	50～500
	3

	氮中一氧化碳、二氧化碳、甲烷和乙烷混合气体标准物质
	GBW(E) 060930
	一氧化碳
	500～1000
	2

	
	
	二氧化碳
	1000～5000
	2

	
	
	甲烷
	300～500
	3

	
	
	乙烷
	300～500
	2

	氮中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、环丙烷、丙炔、丙二烯、正丁烷、异丁烷、1－丁烯、异丁烯、反丁烯、顺丁烯、1.3－丁二烯、异戊烷混合气体标准物质
	GBW(E) 060931
	甲烷
	10×10-2
	5

	
	
	乙烷
	
	

	
	
	乙烯
	
	

	
	
	乙炔
	
	

	
	
	丙烷
	
	

	
	
	丙烯
	
	

	
	
	环丙烷
	
	

	
	
	丙炔
	
	

	
	
	丙二烯
	
	

	
	
	正丁烷
	
	

	
	
	异丁烷
	
	

	
	
	1－丁烯
	
	

	
	
	异丁烯
	
	

	
	
	反丁烯
	
	

	
	
	顺丁烯
	
	

	
	
	1,3－丁二烯
	
	

	
	
	异戊烷
	
	


  研制单位：南京特种气体厂有限公司（南京市）
	名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中氧气体标准物质
	GBW(E) 060932
	0.1 ～ 25
	1.5

	氮中二氧化硫气体标准物质
	GBW(E) 060933
	0.1 ～ 1
	2

	空气中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060934
	1 ～ 3
	2

	氮中一氧化碳和丙烷混合气体标准物质
	GBW(E) 060935
	一氧化碳
	1.5 ～ 5.0
	1.5

	
	
	丙烷
	(800～6500) ×10-4
	2


  研制单位：南京上元工业气体厂（南京市）
	名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-6）
	相对不确定度（%）

	氮中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060936
	100～1000
	2

	氮中二氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060937
	100～1000
	2

	空气中异丁烷气体标准物质
	GBW(E) 060938
	(0.45～1.08) ×10-4
	2


  研制单位：青岛合利气体有限公司（青岛市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-2）
	不确定度（×10-2）

	甲草胺农药纯度标准物质
	GBW(E) 060939
	99.7
	0.3

	二苯胺农药纯度标准物质
	GBW(E) 060940
	99.9
	0.3

	三氟羧草醚农药纯度标准物质
	GBW(E) 060941
	99.7
	0.3

	四螨嗪农药纯度标准物质
	GBW(E) 060942
	99.8
	0.3

	甲基毒死蜱农药纯度标准物质
	GBW(E) 060943
	99.9
	0.2

	呋喃西林兽药纯度标准物质
	GBW(E) 060944
	99.8
	0.4


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-2）
	相对不确定度（%）

	氮中氧气体标准物质
	GBW(E) 060945
	50 × 10-4 ～ 10
	1.5

	氮中一氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060946
	10 × 10-4 ～ 10
	1.5

	氮中二氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060947
	10 × 10-4 ～ 10
	1.5

	氮中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060948
	10 × 10-4 ～ 10
	1.5


    研制单位：昆明梅塞尔气体产品有限公司（昆明市）
	名  称
	编  号
	物质的量分数的标称值（×10-2）
	相对不确定度（%）

	空气中甲烷气体标准物质
	GBW(E) 060949
	0.5 ～ 3.0
	2

	氮中二氧化硫气体标准物质
	GBW(E) 060950
	( 500 ～ 3000 ) ×10-4
	3

	氮中一氧化氮气体标准物质
	GBW(E) 060951
	( 500 ～ 3000 ) ×10-4
	3

	空气中一氧化碳气体标准物质
	GBW(E) 060952
	( 200 ～ 400 ) ×10-4
	2


    研制单位：重庆川仪分析仪器有限公司（重庆市）
	名  称
	编  号
	吸附量标称值（μg）
	相对不确定度（%）

	苯吸收管
	GBW(E) 081133
	0.05 ～ 5.0
	2.8

	甲苯吸收管
	GBW(E) 081134
	0.05 ～ 5.0
	2.6

	乙苯吸收管
	GBW(E) 081135
	0.05 ～ 5.0
	2.6

	邻二甲苯吸收管
	GBW(E) 081136
	0.05 ～ 5.0
	2.6

	间二甲苯吸收管
	GBW(E) 081137
	0.05 ～ 5.0
	2.6

	对二甲苯吸收管
	GBW(E) 081138
	0.05 ～ 5.0
	2.6

	苯乙烯吸收管
	GBW(E) 081139
	0.05 ～ 5.0
	2.6

	苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯多组分吸收管
	GBW(E) 081140
	苯
	0.05 ～ 1.0
	2.8

	
	
	甲苯
	0.05 ～ 1.0
	2.6

	
	
	乙苯
	
	

	
	
	邻二甲苯
	
	

	
	
	间二甲苯
	
	

	
	
	对二甲苯
	
	

	
	
	苯乙烯
	
	


   研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	质量浓度的标准值（mg/mL）
	不确定度（mg/mL）

	甲醇中毒死蜱溶液标准物质
	GBW(E) 081141
	1.00
	0.01

	甲醇中久效磷溶液标准物质
	GBW(E) 081142
	1.00
	0.01

	甲醇中乙酰甲胺磷溶液标准物质
	GBW(E) 081143
	1.00
	0.01

	甲醇中克线磷溶液标准物质
	GBW(E) 081144
	1.00
	0.01

	甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质
	GBW(E) 081145
	1.00
	0.01

	甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质
	GBW(E) 081146
	1.00
	0.01

	甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质
	GBW(E) 081147
	1.00
	0.01

	甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质
	GBW(E) 081148
	1.00
	0.01


   研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	标准值及

不确定度
	质量浓度（mg/L）

	
	
	
	Cu
	Zn
	Ca
	Mg
	Fe

	铜锌钙镁铁溶液成分分析标准物质
	GBW(E) 081149
	标准值

不确定度
	0.050

0.002
	0.150

0.004
	1.60
0.04
	0.80
0.02
	10.0
0.2

	
	GBW(E) 081150
	标准值

不确定度
	0.075
0.003
	0.225

0.006
	2.40
0.05
	1.20
0.03
	15.0
0.3

	
	GBW(E) 081151
	标准值

不确定度
	0.100

0.003
	0.300

0.007
	3.20
0.07
	1.60

0.04
	20.0
0.4

	
	GBW(E) 081152
	标准值

不确定度
	0.125

0.004
	0.375

0.009
	4.00
0.08
	2.00
0.05
	25.0
0.4

	
	GBW(E) 081153
	标准值

不确定度
	0.150

0.005
	0.450

0.011
	4.80
0.08
	2.40
0.05
	30.0
0.4


   研制单位：北京普析通用仪器有限责任公司（北京市）
	名  称
	编  号
	质 量 浓 度（mg/dL）

	
	
	标准值
	不确定度

	牛血清胆固醇标准物质
	GBW(E) 090064
	205.0
	3.6


   研制单位：中生北控生物科技股份有限公司（北京市）、卫生部北京老年医学研究所（北京市）
	名  称
	编  号
	标 准 值（μg/kg）
	相对不确定度（%）

	鱼粉中氯霉素成分分析标准物质
	GBW(E) 100072
	11.8
	26

	鱼粉中β－受体激动剂成分分析标准物质
	GBW(E) 100073
	克伦特罗
	9.9
	9.1

	
	
	沙丁胺醇
	12.8
	18


    研制单位：中华人民共和国上海出入境检验检疫局（上海市）
	名  称
	编  号
	质 量 分 数（×10-2）
	不确定度（×10-2）

	食品添加剂对羟基苯甲酸甲脂纯度标准物质
	GBW(E) 100074
	99.8
	0.2

	食品添加剂对羟基苯甲酸丙脂纯度标准物质
	GBW(E) 100075
	99.2
	0.2

	食品添加剂对羟基苯甲酸异丙脂纯度标准物质
	GBW(E) 100076
	99.7
	0.2

	食品添加剂对羟基苯甲酸丙酯甜蜜素纯度标准物质
	GBW(E) 100077
	99.7
	0.2

	食品添加剂丙酸钙纯度标准物质
	GBW(E) 100078
	99.7
	0.6

	食品添加剂丙酸钠纯度标准物质
	GBW(E) 100079
	98.7
	0.7


    研制单位：中国计量科学研究院（北京市）

PAGE  
39

